|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t.sêco** | **0,0** | **0,5** | **1,0** | **1,5** | **2,0** | **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **4,5** | **5,0** | **5,5** | **6,0** | **6,5** | **7,0** | **7,5** | **8,0** | **8,5** | **9,0** |
| **0ºC** | **100** | **90** | **82** | **72** | **65** | **56** | **48** | **40** | **31** | **25** | **15** | **8** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **1ºC** | **100** | **91** | **83** | **74** | **66** | **58** | **50** | **41** | **34** | **26** | **18** | **10** | **5** | **0** |  |  |  |  |  |
| **2ºC** | **100** | **91** | **84** | **75** | **68** | **60** | **52** | **45** | **37** | **30** | **22** | **15** | **7** | **2** | **0** |  |  |  |  |
| **3ºC** | **100** | **92** | **84** | **76** | **69** | **62** | **54** | **47** | **40** | **32** | **26** | **18** | **11** | **5** | **0** |  |  |  |  |
| **4ºC** | **100** | **92** | **85** | **77** | **70** | **64** | **56** | **50** | **42** | **35** | **29** | **24** | **15** | **10** | **3** | **0** |  |  |  |
| **5ºC** | **100** | **93** | **86** | **78** | **72** | **65** | **58** | **51** | **45** | **38** | **32** | **26** | **19** | **13** | **7** | **2** | **0** |  |  |
| **6ºC** | **100** | **93** | **86** | **79** | **73** | **66** | **60** | **54** | **47** | **40** | **35** | **29** | **23** | **17** | **10** | **5** | **0** |  |  |
| **7ºC** | **100** | **93** | **87** | **79** | **74** | **67** | **61** | **55** | **49** | **43** | **37** | **31** | **26** | **20** | **15** | **9** | **3** | **0** |  |
| **8ºC** | **100** | **93** | **87** | **80** | **75** | **69** | **63** | **56** | **51** | **45** | **40** | **34** | **29** | **23** | **18** | **13** | **7** | **3** | **0** |
| **9ºC** | **100** | **94** | **88** | **81** | **76** | **70** | **64** | **59** | **53** | **47** | **42** | **36** | **31** | **26** | **21** | **16** | **11** | **6** | **2** |
| **10ºC** | **100** | **94** | **88** | **82** | **76** | **71** | **65** | **60** | **54** | **49** | **44** | **39** | **34** | **29** | **24** | **19** | **15** | **10** | **5** |
| **11ºC** | **100** | **95** | **88** | **83** | **77** | **72** | **66** | **61** | **56** | **51** | **45** | **41** | **36** | **31** | **27** | **22** | **18** | **13** | **8** |
| **12ºC** | **100** | **95** | **89** | **83** | **78** | **73** | **68** | **63** | **57** | **53** | **47** | **43** | **38** | **33** | **29** | **25** | **20** | **17** | **12** |
| **13ºC** | **100** | **95** | **89** | **84** | **78** | **74** | **69** | **64** | **59** | **54** | **48** | **45** | **40** | **36** | **32** | **27** | **23** | **19** | **15** |
| **14ºC** | **100** | **95** | **90** | **84** | **79** | **74** | **70** | **65** | **60** | **55** | **50** | **47** | **42** | **38** | **34** | **30** | **26** | **22** | **18** |
| **15ºC** | **100** | **95** | **90** | **84** | **80** | **75** | **71** | **66** | **61** | **57** | **52** | **48** | **44** | **40** | **36** | **32** | **28** | **24** | **20** |
| **16ºC** | **100** | **95** | **90** | **85** | **81** | **76** | **71** | **67** | **63** | **58** | **53** | **50** | **46** | **42** | **38** | **34** | **30** | **26** | **22** |
| **17ºC** | **100** | **95** | **90** | **85** | **81** | **77** | **72** | **68** | **64** | **60** | **55** | **51** | **47** | **43** | **40** | **36** | **32** | **28** | **25** |
| **18ºC** | **100** | **95** | **90** | **86** | **82** | **77** | **73** | **69** | **65** | **61** | **56** | **53** | **49** | **45** | **42** | **38** | **34** | **30** | **27** |
| **19ºC** | **100** | **95** | **91** | **86** | **82** | **78** | **74** | **70** | **66** | **61** | **57** | **54** | **50** | **46** | **43** | **39** | **36** | **32** | **28** |
| **20ºC** | **100** | **96** | **91** | **87** | **83** | **78** | **74** | **71** | **66** | **62** | **58** | **55** | **51** | **47** | **45** | **41** | **39** | **34** | **31** |
| **21ºC** | **100** | **96** | **91** | **87** | **83** | **79** | **75** | **71** | **67** | **63** | **60** | **56** | **53** | **49** | **46** | **42** | **39** | **36** | **33** |
| **22ºC** | **100** | **96** | **92** | **87** | **83** | **80** | **76** | **72** | **68** | **64** | **61** | **57** | **54** | **50** | **47** | **44** | **40** | **37** | **35** |
| **23ºC** | **100** | **96** | **92** | **87** | **84** | **80** | **76** | **72** | **69** | **66** | **62** | **59** | **55** | **52** | **48** | **45** | **42** | **39** | **37** |
| **24ºC** | **100** | **96** | **92** | **88** | **84** | **80** | **77** | **73** | **70** | **67** | **63** | **60** | **56** | **53** | **50** | **46** | **44** | **40** | **38** |
| **25ºC** | **100** | **96** | **92** | **88** | **84** | **80** | **77** | **74** | **70** | **67** | **63** | **61** | **57** | **54** | **51** | **47** | **45** | **42** | **39** |
| **26ºC** | **100** | **96** | **92** | **88** | **85** | **81** | **78** | **74** | **71** | **68** | **64** | **61** | **58** | **55** | **52** | **49** | **46** | **43** | **40** |
| **27ºC** | **100** | **96** | **92** | **88** | **85** | **81** | **78** | **74** | **71** | **69** | **65** | **62** | **58** | **56** | **52** | **50** | **47** | **44** | **42** |
| **28ºC** | **100** | **96** | **93** | **89** | **85** | **82** | **78** | **75** | **72** | **59** | **65** | **62** | **59** | **57** | **54** | **51** | **48** | **45** | **42** |
| **29ºC** | **100** | **96** | **93** | **89** | **86** | **82** | **79** | **75** | **72** | **69** | **66** | **63** | **60** | **58** | **55** | **52** | **49** | **46** | **44** |
| **30ºC** | **100** | **96** | **93** | **89** | **86** | **83** | **79** | **76** | **73** | **70** | **67** | **64** | **61** | **58** | **55** | **53** | **50** | **47** | **45** |
| **31ºC** | **100** | **96** | **93** | **89** | **86** | **83** | **80** | **77** | **73** | **70** | **67** | **64** | **62** | **59** | **56** | **53** | **51** | **48** | **46** |
| **32ºC** | **100** | **96** | **93** | **90** | **86** | **83** | **80** | **77** | **74** | **71** | **68** | **65** | **62** | **60** | **57** | **54** | **52** | **49** | **47** |
| **33ºC** | **100** | **96** | **93** | **90** | **87** | **83** | **80** | **77** | **74** | **71** | **69** | **65** | **63** | **60** | **58** | **55** | **53** | **50** | **47** |
| **34ºC** | **100** | **97** | **93** | **90** | **87** | **84** | **81** | **78** | **75** | **72** | **69** | **66** | **64** | **61** | **58** | **56** | **53** | **51** | **48** |
| **35ºC** | **100** | **97** | **93** | **90** | **87** | **84** | **81** | **78** | **75** | **72** | **70** | **67** | **64** | **62** | **59** | **57** | **54** | **52** | **49** |
| **36ºC** | **100** | **97** | **93** | **90** | **87** | **84** | **81** | **78** | **76** | **73** | **70** | **67** | **65** | **62** | **60** | **57** | **55** | **52** | **50** |
| **37ºC** | **100** | **97** | **94** | **90** | **87** | **84** | **82** | **79** | **76** | **73** | **71** | **68** | **65** | **63** | **60** | **58** | **55** | **53** | **51** |
| **38ºC** | **100** | **97** | **94** | **91** | **88** | **85** | **82** | **79** | **76** | **74** | **71** | **68** | **66** | **63** | **61** | **58** | **56** | **54** | **52** |
| **39ºC** | **100** | **97** | **94** | **91** | **88** | **85** | **82** | **79** | **77** | **74** | **71** | **69** | **66** | **64** | **61** | **59** | **57** | **54** | **52** |
| **40ºC** | **100** | **97** | **94** | **91** | **88** | **85** | **82** | **80** | **77** | **74** | **72** | **69** | **67** | **64** | **62** | **60** | **57** | **55** | **53** |