- A partir dos dados fornecidos abaixo calcular a atividade (Unidades/mg proteína) da maltase e da trealase presentes em um homogeneizado de tubo digestivo de um inseto. Uma unidade de enzima é a quantidade de enzima que catalisa a hidrólise de 1 micromol de substrato por min em condições definidas.

# Curva padrão de proteína : método de Lowry

| Tubo | Albumina 0,25 mg/ml (ml) | H2O (ml) | Reagente C (ml) | Reagente de Folin (ml) | A750 x B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 | 0,18 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| 2 | 0,04 | 0,16 | 1 | 0,1 | 0,07 |
| 3 | 0,06 | 0,14 | 1 | 0,1 | 0,133 |
| 4 | 0,08 | 0,12 | 1 | 0,1 | 0,155 |
| 5 | 0,10 | 0,10 | 1 | 0,1 | 0,23 |
| 6 | 0,16 | 0,04 | 1 | 0,1 | 0,345 |
| 7 | 0,20 | - | 1 | 0,1 | 0,427 |
| 8 | - | 0,20 | 1 | 0,1 | - |

Curva padrão de glicose : método da Glicose oxidase (TGO)

| Tubo | Glicose 0,5 mg/ml (ml) | H2O (ml) | Reativo (TGO) | A420 x B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 0,49 | 3 | 0,061 |
| 2 | 0,02 | 0,48 | 3 | 0,125 |
| 3 | 0,05 | 0,45 | 3 | 0,3 |
| 4 | 0,10 | 0,40 | 3 | 0,661 |
| 5 | 0,15 | 0,35 | 3 | 1,0 |
| 6 | 0,20 | 0,30 | 3 | 1,32 |
| B |  | 0,50 | 3 | - |

0,1 ml do homogeneizado de tubo digestivo foi submetido ao método de Lowry et al. E resultou em uma absorbancia A750 = 0,300. Amostras do mesmo homogeneizado acima foram adicionadas em tubos, como descrito abaixo, na presença de maltose 14 mM ou trealose 14 mM em tampão citrato fosfato 50 mm pH 6,0 e deixadas a 30 C pelos tempos indicados. Após os tempos as amostras foram fervidas e depois de esfriar o reagente de TGO foi adicionado e glicose determinada.

# Ensaio de trealase

| Tubo | Homogeneizado (ml) | Trealose em tampão (ml) | Tempo (min) | TGO (ml) | A420 x B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 0,25 | 30 | 3 | 0,08 |
| 2 | 0,25 | 0,25 | 60 | 3 | 0,17 |
| 3 | 0,25 | 0,25 | 90 | 3 | 0,27 |
| 4 | 0,25 | 0,25 | 120 | 3 | 0,365 |
| B | - |  | - | 3 | - |

# Ensaio de maltase

| Tubo | Homogeneizado (ml) | Trealose em tampão (ml) | Tempo (min) | TGO (ml) | A420 x B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 0,25 | 30 | 3 | 0,224 |
| 2 | 0,25 | 0,25 | 60 | 3 | 0,32 |
| 3 | 0,25 | 0,25 | 90 | 3 | 0,424 |
| 4 | 0,25 | 0,25 | 120 | 3 | 0,495 |
| B | - |  | - | 3 | - |