Dados para ensaio enzimático: grupo 3 (Aline e Patricia)

Solução estoque de enzima (luminase): 40 U/ml

Umidade do bagaço BPT: 80 %

Massa seca – 1,25 g

Exemplo de calculo:

5 U ----- 1 g

X ----- 0,125 g

X = 0,625 U

40 U ---- 1 ml

0,625------ Y

| [E] U/g | Vol enz (microlitros) | Vol tampao fosfato de sódio 50 mM pH 8 , com a 0,01% de azida sodica (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 15,6 | 20 |
| 10 | 31,2 | 20 |
| 20 | 62,4 | 20 |
| 50 | 156 | 19,8 |
| 100 | 312 | 19,7 |

Y = 15,6 microlitros de enzima

Massa água a ser adicionada para ficar na consistência de 5%

Masssa úmida de bagaço: 6,25 g (no caso da umidade ser 80%)

Volume do ensaio – 25 ml

25 = [6,25 (m úmida) - 1,25 (m seca)] + 0,015 (volume de enzima) + volume de tampão

Volume de tampão = 20 ml

EM UMA PROVETA COLOCAR O VOLUME DE TAMPÃO E ACRESCENTAR COM UMA PIPETA AUTOMATICA O VOLUME DE ENZIMA. Agitar e verter no frasco erlenmeyer de 125ml sobre o bagao que foi previamente pesada (m assa úmida em  g)

Imediatamente após a adição da enzima ao substrato deve ser retirada uma amostra de 1 ml, ferver por 5 min e congelar (tempo zero).

Colocar o erlenmeyer no shaker a 50 oC com agitação de 120 rpm.

Após os tempos de 5, 10, 15, 30 min retirar amostras e repetir o procedimento de fervura antes de congelá-las.

Continuar a retirada da amostra com 2 h, 4 h, 6 h , 24 h , 48 h, 72 h e 7 dias.