Bioquímica Experimental I - Experimentos 5 e 6

Enzimas – Efeito do tempo e da temperatura

(2 aulas – 1 relatório)

Objetivos:

- Demonstrar experimentalmente o estudo da cinética enzimática usando a invertase como enzima-modelo

- Analisar o efeito do tempo de incubação e da temperatura sobre a atividade enzimática

- Calcular a velocidade inicial de uma reação enzimática;

Relação teórico –prática

Enzimas: estrutura e função

Química de carboridratos

Fundamento

Reação da invertase e dosagem de açucares redutores pelo método do 3,5 dinitro salicilato (DNS)

A sacarase ou invertase é uma enzima que catalisa a hidrólise da molécula de sacarose em -D-glicose e -D-frutose. Estas unidades de hexoses resultantes, em meio fortemente alcalino e a quente, formam enedióis. Estes, por sua vez, podem ceder elétrons para reduzir o reagente 3,5 dinitrosalicilato (de cor amarela forte) a 3-amino-5-nitrosalicilato (de cor laranja marrom forte). Cada mol de açúcar redutor presente na solução formará 1 mol de 3-amino-5 nitrosalicilato. Pela determinação da luz absorvida a 540 nm pelo 3-amino-5-nitrosalicilato, é possível determinar a concentração de açúcar redutor presente na solução. A sensibilidade da técnica de determinação de açúcar redutor pelo DNS é de 1-20 mmol de glicose.

Cinética enzimática

Enzimas são proteínas que catalisam reações que, sob condições naturais, seriam muito lentas. O aumento da velocidade de uma reação se deve à diminuição de energia livre de ativação. A cinética enzimática tem por objetivo a compreensão do mecanismo de ação das diferentes enzimas e da velocidade das reações por elas catalisadas. Este estudo também avalia as alterações na velocidade da reação em resposta a modificações de parâmetros experimentais,como a concentração de substrato , o tempo de incubação, a temperatura de incubação ou a variação do pH.

Materiais:

## Sacarose 0,02 M

Invertase em tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,7

Tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,7

Reagente 3,5 dinitro salicílico (DNS) em meio alcalino

Banho maria

Espectrofotômetro

Solução padrão de glicose

## Procedimento

Efeito da variação do tempo de incubação

- Organizar uma bateria com cinco tubos de ensaio e identificá-los com números de 1 a 5.

- Adicionar os reagentes conforme a tabela

|  | tubo | tubo | tubo | tubo | tubo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reagentes (ml) |  |  |  |  |  |
| Tampão acetato (50 mM pH 4,7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agua | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sacarose (0,2M) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Solução de enzima (0,05 mg/ml) | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

ATENÇÃO: a enzima é sempre a última adição

- Marcar 5 minutos (tubo 3), 10 min (tubo 4) e 15 min (tubo 5)  imediatamente após adição da enzima.

- Adicionar 1,0 ml de DNS aos tubos 1 e 2

- Imediatamente após os tempos de incubação adicionar 1 ml de DNS.

- Ao término da incubação do tubo 5 , levar a bateria de tubos para aquecer em banho fervente durante 5 minutos.

- Deixar esfriar por 5 minutos

- Adicionar 6,5 ml de água destilada a cada um dos tubos

- Calibrar o espectrofotômetro com o tubo 1

- Proceder a leitura de absorbância dos demais tubos

- Traçar o gráfico : tempo (min) x absorbância (ordenada)

- Interpretar o resultado

- Usando a curva de calibração fornecida pelo professor, calcular a atividade da invertase.

# Parte 2

Objetivos:

- Verificar a influência do fator temperatura na atividade da enzima.

# Materiais

## Sacarose 0,02 M

Invertase em tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,7

Tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,7

Reagente 3,5 dinitro salicílico (DNS) em meio alcalino

Banhos maria a 37 0C, 50  0C , 600C e 100  0C.

Espectrofotômetro

Solução padrão de glicose

Cuba de gelo

# Procedimento

1) Seguir o protocolo abaixo:

| tubos | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua (ml) | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Sacarose 0,02 M (ml) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tampão (ml) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

- Colocar os tubos 1,3,4 e 5 respectivamente nos banhos a  0 0C,37 0C, 50 0C, 60 0C  e 1000C. Colocar o tubo 2 a temperatura ambiente.

- Adicionar 0,2 ml da solução de invertase aos tubos 1, 2,3,4,5. Anotar para cada tubo a hora da adição.

- Após exatamente 5 minutos, adicionar 1 ml de DNS.

- Transferir os tubos B, 1, 2, 3 e 4 para banho a 100  0C junto com o tubo 5 e marcar 5 minutos

- Resfriar e adicionar em todos os tubos 6,5 ml de água destilada. Homogeneizar e ler as absorbâncias a 540 nm.

- Lançar em gráfico v x T .

- Lançar em gráfico log v x 1/T e calcular a energia de ativação.

Material necessário para a aula do dia 28 de abril /2003

- 10 pipetas de 10 ml, 10 pipetas de 5 ml, 10 pipetas de 1 ml, 10 pipetas de 2 ml

- 5 Erlenmeyers de 125 ml

- 100 tubos de ensaio

- chapas de aquecimento (5)

- 5 becheres de 200 ml