Aminoácidos

Objetivos:

a) Varredura de espectro

b) Reação de aminoácidos com ninhidrina

c) Descrever as curvas de pH para a titulação de 100 ml de glicina 0,1 M com NaOH  (a) na ausência e b) na presença de excesso de formaldeído.

Procedimento:

PARTE A: LEVANTAMENTO DO ESPECTRO DE ABSORÇÃO

O espectro de absorção, entre outras utilidades,  presta-se à escolha da região de trabalho que, tanto quanto possível, deve coincidir com o comprimento de onda de máxima absorção.

- Espectrofotômetro

- Soluções de leucina, triptofano e tirosina

Faça a leitura de absorbância entre 200 e 360 nm, a cada 20 nm e determine a absorção máxima das soluções

Discuta: 1) os espectros de absorção obtidos

2) explique como a técnica de absorção no UV pode ser usada para avaliar proteínas em materiais biológicos.

3) Apresente outra técnica de determinação de proteínas e descreva seu princípio.

PARTE B: REAÇÃO QUÍMICA DOS AMINOÁCIDOS

- Padrões: lisina, leucina, tirosina

- Tira de papel de filtro

- Ponteiras

- Placas de Petri com solução reveladora: ninhidrina 0,25% em acetona

- Estufa

Procedimento:

- com um lápis, marque na tira de papel de filtro quatro pontos, igualmente distanciados, onde serão aplicados os padrões

- Com ponteiras distintas aplique cada solução na seguinte ordem, da esquerda para a direita: lisina, leucina e tirosina.

- Mergulhe a tira de papel na solução reveladora de ninhidrina, colocada numa placa de Petri. Deixe escorrer o excesso de solução e coloque para secar em estufa a 100 oC durante 5 minutos.

Discuta: Em que reação se baseia a formação de cor com ninhidrina?

PARTE C: TITULAÇÃO DE AMINOÁCIDOS

- calibração do potenciômetro – ligar o aparelho e deixá-lo aquecer por alguns minutos. Colocar um pouco de tampão de pH 7,0 num pequeno copo, ajustar o aparelho para a temperatura ambiente e calibrá-lo para este pH.

- Titulação

- transferir 10 ml de glicina 0,1 N para um bequer, imergir o eletrodo e medir o pH. Adicionar 1 ml de NaOH e fazer a leitura de pH . Continuar esse procedimento até construir a curva de titulação e determinar experimentalmente os valores de pK e de pI. Comparar com os valores calculados usando os dados da literatura.

- Repetir o experimento adicionando à  solução de aminoácido 2 ml de formaldeído 1 M. Determinar a curva de titulação.

- Fazer as duas curvas em um mesmo gráfico. Explicar a ação do formaldeído na mudança da curva de titulação.